Název organizace:  Městský soud v Praze, areál Centrální spisovny městského soudu

Adresa budovy: Hostivice 166, PSČ 253 01

tel: +420 773 783 697, www.justice.cz , mail : ZBernat@msoud.pha.justice.cz

Uživatelský popis

- Přístup do budovy:

- Vyhrazené parkovací stání (VPS) pro návštěvníky Centrální spisovny městského soudu, (dále jen CSMS), je tvořeno 10-ti parkovacími místy, z nich dvě jsou vyhrazena pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou. Povrch vozovky je tvořen živicí.

- Přístup ke vstupu do budovy je bezbariérový.

- Vstup do budovy CSMS je přístupný dvěma vchody, tvořící přirozenou vodící linií, kdy první z nich je u boční části budovy, je řešen jako hlavní vchod a je umístěný nejblíže vchodu do areálu CSMS, je bezbariérový tvořen je dvěma schodišťovými rameny, uprostřed přerušen vodorovnou podestou a vychází jak s dispozic, možností a potřeb osob na vozíku a osob s dětským kočárkem, tak s dispozic a možností osob používajících berle, hole, chodítka nebo jiné pomůcky pro chůzi, těhotných žen a osob doprovázejících děti do tří let. Druhý vchod je též bezbariérový, je umístěný u parkoviště pro motorová vozidla, nacházející se za budovou CSMS. Oba vstupy do budovy tvoří dvoukřídlé dveře, které se otevírají a zavírají ručně a jsou jištěny bezpečnostní aretací G-U BKS a GEZE. Šířka průjezdu je dostatečná.

- Pohyb po budově – vertikální

- Schody v 1. nadzemním patře u prvního vstupu nejsou žádné, je bezbariérový, vstup

do 1. nadzemního patra u druhého vstupu, je tvořen  6-ti schody umístěnými v závětří za vstupními dveřmi.

- Schodiště u zadního vstupu do 1. nadzemního patra je po pravé straně opatřeno umístěným šikmým opěrným zábradlím.

c)   Plošina – v budově není koncipována

d)   Výtah – v budově není koncipován

- Pohyb po budově – horizontální

- Dveře mají světlou šířku nejméně 800 mm, u hlavního vstupu jsou dvouramenné, ze 2/3 proskleny s rámem z lehkého kovu, uprostřed opatřeny podélným madlem, bezprahové, dveře u zadní vstupu jsou též dvouramenné, zhotoveny z plastu, v horní části jsou z 1/3 proskleny, též bezprahové.

- Zúžený průchod – v budově není koncipován

- Kontrastní značení ploch – pro osoby se zrakovým postižením - skleněné plochy a nástupní a výstupní stupeň schodiště.

- Navigační a orientační systém –  umístění v 1. nadzemním podlaží – klientská zóna.

- Turnikety – v budově nejsou koncipovány

- Klientská zóna se nachází v 1. nadzemním podlaží, je bezbariérová, s umělým osvětlením.

- Bezbariérové WC

- Popis umístění bezbariérového WC v budově – nachází se v 1. nadzemním patře s umělým osvětlením.

- Předsíň (pokud je kabina WC přístupná z předsíně) – není koncipována, vchod do kabiny je přímý z bezbariérového 1. nadzemního podlaží.

- Dveře kabiny  - jejich šířka je nejméně 800 mm, jsou plně uzamykatelná, jednokřídlá, zámek dveří je odjistitelný zvenku.

- Kabina - disponuje volným manipulačním prostorem, podlaha je protiskluzová, pevná a rovná.

- Vybavení kabiny – obsahuje záchodovou mísu, umyvadlo s možností podjezdu osoby na vozíku, je opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním, háček na oděvy, prostor pro odpadkový koš a zrcadlo použitelné pro osobu stojící i osobu na vozíku. Ovládání splachovacího zařízení je umístěno na straně, ze kterého je volný přístup k záchodové míse. Po obou stranách záchodové mísy jsou instalována madla, jedno je pevné, druhé sklopné. Přebalovací pult, vana, sprchový kout případně box - není umístěn.

- Další vybavení – ústřední topení s regulací teploty, automatické odvětrávání místnosti, kulatý plastový zásobník na toaletní papír.

- Ostatní důležitá upozornění pro OZP – dovybavení ovladačem signalizace nouzového volání v kabině hygienického zařízení v dosahu ze záchodové mísy.