Název organizace: Městský soud v Praze

Adresa budovy: Spálená 6/2, 116 12, Praha 2

tel: +420 221 931 111 www: https://www.justice.cz/web/mestsky-soud-v-praze

mail: podatelna@msoud.pha.justice.cz

Uživatelský popis

- Přístup do budovy:

- Vyhrazené parkovací stání (VPS)

Nejsou k dispozici VPS

- Přístup ke vstupu do budovy

Budova je přístupná dvěma vstupy. Hlavní vstup je z ulice Spálená, kde je možný bezbariérový vstup přes vjezd a vstup z dvora přes plošinu k výtahu. Druhý vstup je z ulice Karlovo náměstí, kde jsou dostatečně široké vstupní dveře.

- Vstup do budovy

Do hlavní budovy ve Spálené ulici je možný bezbariérový vstup přes vjezd a vstup z dvora přes plošinu k výtahu, který propojuje všechny patra budovy. Druhý vstup je z ulice Karlovo náměstí, kde je instalována schodišťová plošina pro vozíčkáře. Při vstupu do budovy je nutná asistence justiční stráže.

- Pohyb po budově – vertikální

- Schody

Ano v obou budovách.

- Schodiště

Ano v hlavní budově ve Spálené.

- Plošina

Ano v budově na Karlově náměstí.

- Výtah

Všechny patra hlavní budovy propojují dva výtahy. Manipulační prostor před výtahy je dostatečný. Výtahy jsou vybaveny madlem a zrcadlem. Sklopné sedátka jsou k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 110 cm, maximální výška ovladačů uvnitř výtahu je 117 cm.

- Pohyb po budově – horizontální

- Dveře

Ano dvoukřídlé

- Zúžený průchod

Ne

- Kontrastní značení ploch

Ano, na okraji schodišť a vyvýšených podlahových plochách v budovách

- Navigační a orientační systém

Nástěnný informační systém

- Turnikety

Ano při východu z hlavní budovy

- Klientská zóna

Pro veřejnost jsou k dispozici dostatečně široké chodby a čekárna

- Bezbariérové WC

- Popis umístění bezbariérového WC v budově

Samostatná uzamčená toaleta se nachází v přízemí budovy – klíče v informačním centru.

- Předsíň (pokud je kabina WC přístupná z předsíně)

Kabina bez předsíně přístupná s chodby.

- Dveře kabiny

Jednokřídlé dveře o šířce 80 cm do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven.

- Kabina

Kabina je široká 173 cm, hluboká 150 cm. Prostor pro vozík vedle WC je 130 cm.

- Vybavení kabiny

Toaletní mísa přístupná z pohledu od vstupu po pravé straně ve výšce 51 cm je vybavena dvěma sklopnými madly, držák na toaletní papír je ve výšce 117 cm. V kabině je umístěno umyvadlo ve výšce 80 cm (hloubka 50 cm) a držák na utěrky ve výšce 105 cm na levé straně od umyvadlové baterie.

- Další vybavení

Odpadkový koš po pravé straně při pohledu s kabiny.

- Ostatní důležitá upozornění pro OZP