| Analýza přístupnosti budovy pro osoby s postižením |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název organizace: |  |  | Okresní soud v Břeclavi |  |  |  |  |
| Adresa budovy: |  |  | Národních hrdinů 17/11, 690 24 Břeclav |  |  |  |  |
| www |  |  | http://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-breclavi/ |  |  |  |  |
| Email: |  |  | podatelna@osoud.brv.justice.cz |  |  |  |  |
| Telefon (spojovatelka-podatelna) |  |  | + 420 519 366 211 |  |  |  |  |
| Telefon (justiční stráž) |  |  | + 420 519 366 213 |  |  |  |  |
| Telefon (přivolání pomoci-bezpečnostní ředitel) |  |  | + 420 519 366 227 |  |  |  |  |
| Obecné informace: Okresní soud má v rámci města Břeclavi dvě samostatná pracoviště: - pracoviště Národních hrdinů 17/11, kde se nachází podatelna, infocentrum, občanskoprávní úsek, trestní úsek, správa a vedení soudu, - pracoviště Jana Palacha 18, kde se nachází opatrovnický úsek, exekuční a pozůstalostní úsek. Popis budovy na ulici Národních hrdinů: Budova na ulici Národních hrdinů 17/11, 690 24 Břeclav, je majetkem České republiky a právo hospodaření k ní má Okresní soud v Břeclavi. Budova je umístěna ve středu města na rohu ulice Národních hrdinů 17/11 a ulice Veslařská. Z ulice Národních hrdinů se nachází hlavní vstup pro veřejnost a brána (vjezd) do dvora budovy. Tento vstup a budova samotná nebyly budovány jako bezbariérové, budova není vybavena výtahem. Budova je rozdělena na veřejně přístupnou a veřejně nepřístupnou část. Veřejně přístupné jsou všechny prostory s výjimkou 1 PP a 2. NP. Hlavní vstup do budovy pro veřejnost je z ulice Národních hrdinů přes stanoviště justiční stráže, kde je prováděna kontrola vstupujících osob, věcí a zavazadel za pomoci detekčního rámu a RTG zavazadel. Vjezd do dvora je povolen služebním vozidlům soudu, tento vjezd současně slouží jako vstup pro pohybově postižené osoby (na vozíku). V případě, že o to účastník požádá předem anebo je soudu předem známo, že se jedná o osobu s omezenou pohyblivostí, jsou jednání přednostně nařizována do budovy Jana Palacha do jednací síně v 1. nadpodlaží, které je přístupné vozíčkářům nájezdem po mobilní rampě. Navigační a orientační systém V rámci OS v Břeclavi je vyvolávací systém instalován pouze v rámci jednacích síní. Ve vstupu do budovy jsou informační tabule s popisem, osobám se zrakovým postižením podají na místě informace přítomní příslušníci justiční stráže. Tel. kontakt na justiční stráž: 519 366 213 Klientská zóna V budově není vyhrazená samostatná klientská zóna. S účastníky a veřejností komunikuje ve vstupu do budovy justiční stráž a dále podatelna a informační centrum. Tel. kontakt na informační centrum: 519 366 201 Tel. kontakt na podatelnu: 519 366 211 Tel. kontakt na justiční stráž: 519 366 213 U hlavního vchodu do budovy je označený zvonek pro osoby ZTP ve výšce 1 metr od úrovně chodníku, který je napojen na služebnu justiční stráže, která osobám ZTP poskytne potřebnou pomoc, popř. zajistí součinnost pracovnic podatelny nebo infocentra. A/ Pohyb po budově soudu |  |  |  |  |  |  |  |
| Pohybové postižení |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lze výškové rozdíly v budově (schodiště, vyrovnávací stupně, prahy vyšší než 2 cm atd.) překonat pomocí rampy, výtahu, schodišťové plošiny? Není přístup do mezipater. |  |  | ANO |  | NE | X |
|  | Budova má k hlavnímu vchodu 2 venkovní schody (d:177cm,š:41cm,v:15cm), poté je 8 vnitřních schodů (d:120cm,š:33,v:15cm) do 1.nadzemního podlaží, kde je umístěn mobilní detekční rám, který lze v případě potřeby odsunout. Dále je možnost vstupu vraty do areálu dvora, k zadnímu vchodu do budovy je 1 schod (d:110cm,š:60cm,v:7cm), poté je do 1.nadzemního podlaží 11 schodů (130x31x14cm). |  |  |  |  |  |  |
|  | V případě jiného řešení popište jak. | U hlavního vchodu této budovy je označený zvonek pro osoby ZTP ve výšce 1 metr od úrovně chodníku. Zvonek je napojen na služebnu justiční stráže, která osobám ZTP poskytne potřebnou pomoc, příp. zajistí součinnost pracovnic podatelny nebo infocentra. Tel. kontakt na justiční stráž: 519 366 213. |  |  |  |  |  |
| 2 | Jsou vstupní dveře do budovy široké? |  |  | 800 mm |  | 1600 mm | X |
|  | Hlavní vstupní dveře do budovy z ul. Národních hrdinů jsou dřevěné dvoukřídlé široké 166 cm s otevíráním dovnitř. Dřevěné dveře do budovy z areálu dvorního traktu jsou jednokřídlé o šíři 100 cm s otevíráním dovnitř. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jsou ostatní dveře (do soudních síní) široké? |  |  | 800 mm |  | 900 mm | X |
|  | Budova má na každou stranu od schodiště průchozí dvoukřídlé dřevěné dveře o celkové šíři 146 cm. Dveře do jednotlivých kanceláří a jednacích síní mají šíři 90 cm, výška prahů 2 cm. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jsou v budově bezbariérové toalety? |  |  | ANO |  | NE | X |
|  | V budově nejsou bezbariérové toalety. Návštěvnická WC jsou umístěna v 1. i ve 2. nadzemním podlaží. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jaké jsou rozměry bezbariérového WC? |  |  | rozměry WC |  |  |  |
| 6 | Jsou vstupní dveře a dveře bezbariérových WC opatřena madlem ve výšce cca 900 mm? |  |  | ANO |  | NE | X |
| 7 | Jsou vstupní turnikety nebo jiná bezpečnostní zařízení doplněna variantním přístupem (otvíravé dveře) pro osoby s pohybovým postižením? |  |  | ANO |  | NE | X |
|  | V budově nejsou vstupní turnikety. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Je velikost půdorysu kabiny výtahu min. 1000 x 1250 mm? Budova nedisponuje výtahem. |  |  | ANO |  | NE | X |
|  | Je velikost půdorysu kabiny výtahu min. 1100 x 1400 mm? |  |  | ANO |  | NE | X |
| 9 | Je šířka dveří výtahu min. 800 mm? |  |  | ANO |  | NE | X |
| Sluchové postižení |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Je v soudních síních osazena indukční smyčka? |  |  | ANO |  | NE | X |
|  | Soudní síně nedisponují indukční smyčkou. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Je u informací (resp. v recepci nebo u ostrahy) umožněn indukční poslech? |  |  | ANO |  | NE | X |
| 12 | Je možné si při jednání vybrat a zajistit tlumočení pro sluchově postižené? |  |  | ANO | X | NE |  |
|  | Pokud o to účastník řízení požádá s dostatečným předstihem je možno zajistit tlumočení pro sluchově postižené. |  |  |  |  |  |  |
| Zrakové postižení |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Je v budově dodržen vizuální kontrast na schodištích? |  |  | ANO | X | NE |  |
|  | V budově nejsou žádné prosklené průchody na chodbách. Schody, podesty a podlahy na chodbách jsou z odlišných materiálů. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Je výtah vybaven akustickým výstupem a osazen popiskami v Brailově písmu? |  |  | ANO |  | NE | X |
|  | Budova nedisponuje žádným výtahem. |  |  |  |  |  |  |
| B/ Vnější přístup k budově soudu |  |  |  |  |  |  |  |
| Pohybové postižení |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Je od nejbližších zastávek MHD bezbariérový přístup do budovy? Nejbližší zastávka MHD je na náměstí T.G.Masaryka, odtud po chodníku se sníženým nájezdem s vodící lištou pro nevidomé příchod k budově Národních hrdinů. |  |  | ANO | X | NE |  |
| 16 | Je u budovy vyhrazené parkovací místo pro ZTP? |  |  | ANO |  | NE | X |
|  | U budovy není VPS. VPS se nachází na veřejném parkovišti vzdáleném cca 100 m na ul. Veslařská. Další vyhrazená místa jsou na veřejných parkovištích na ulici Národních hrdinů a na parkovací ploše v blízkosti Kuffnerova nábř. (nezpevněná plocha areálu bývalého cukrovaru). Po předchozí telefonické domluvě je možno zpřístupnit vjezd do vnitřního areálu budovy soudu, tel. kontakt na justiční stráž 519 366 213. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Je bezbariérový přístup do budovy hlavním vchodem? |  |  | ANO |  | NE | X |
|  | Přístup ke vstupu do budovy: Z veřejné komunikace (chodník) přístup k hlavnímu vchodu. Vstup do budovy: Budova má 2 venkovní schody (d:177 cm, š:41 cm, v:15 cm), vchodové dveře jsou dvoukřídlé dřevěné o celkové šíři 166cm, otevírání dovnitř, práh ve výšce 3cm. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Je bezbariérový přístup do budovy jiným vchodem? |  |  | ANO |  | NE | X |
|  | Je možnost vstupu vraty do areálu dvora, k zadnímu vchodu do budovy je 1 schod (d:110 cm, š:60 cm, v:7 cm), dveře jsou jednokřídlé dřevěné o šíři 100 cm, práh ve výšce 2 cm. Tel. kontakt pro otevření vrat na justiční stráž: 519 366 213, u hlavního vchodu do budovy je rovněž označený zvonek pro osoby ZTP ve výšce 1 metr od úrovně chodníku, který je napojen na služebnu justiční stráže. |  |  |  |  |  |  |