0 Si 39/2023-4

**Okresní soud ve Frýdku-Místku**

 Na Poříčí 3206, 738 13 Frýdek-Místek

tel.: 558411111, fax: 558 627 707, e-mail: podatelna@osoud.frm.justice.cz, IDDS nn4aera

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NAŠE ZNAČKA:** | 0 Si 39/2023 | Vážený pan  **Mgr. P.Š., LL.M.**  xxx |
| **VAŠE ZNAČKA:** | 2020/0040/PS |
| **VYŘIZUJE:** | Silvie Hyklová |
| **DNE:** | 14. února 2023 |

**Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů**

Vážený pane magistře,

Okresní soud ve Frýdku-Místku obdržel dne 01 02. 2023 Vaši žádost, která podle svého obsahu spadá pod zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), v níž se domáháte poskytnutí:

*informací k používání Flexibilních hadic v Soudních budovách a ke správě rozvodů vody v Soudních budovách na základě Vámi položených dotazů:*

*1) má zdejší soud zpracovanou interní směrnici (metodiku, provozní řád, vnitřní bezpečností předpis apod.), kterým jsou stanoveny povinnosti týkající se pravidelné kontroly a výměny Flexibilních hadic v Soudních budovách a uzavírání rozvodů vody v Soudních budovách mimo pracovní dobu (na noc, na soboty, neděle, svátky)?*

*V případě pozitivní odpovědi, žádáte zaslání takové interní směrnice a další otázky lze považovat za bezpředmětné.*

*Pro případ negativní odpovědi na otázku 1) žádáte o odpovědi na následující otázky.*

*2) V jakých intervalech a jakou formou jsou prováděny kontroly Flexibilních hadic v Soudních budovách?*

*3) V jakých intervalech a na základě jakých skutečností/podnětů jsou prováděny v Soudních budovách výměny Flexibilních hadic?*

*4) Uzavírají se v Soudních budovách vodovodní ventily [hlavní uzávěr vody, páteřní uzávěry vody (např. podle jednotlivých pater budovy nebo samostatných větví vodovodních rozvodů)] na dobu mimo běžnou provozní dobu Vašeho soudu (na noc, na soboty, neděle, svátky) tak, aby se předcházelo riziku vzniku škody na majetku v případě prasknutí Flexibilních hadic v době, kdy není Soudní budova v běžném provozu? Pokud ano, na jakou dobu?*

Vaší žádosti bylo v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ vyhověno a na základě sdělených informací bezpečnostním ředitelem a správcem budovy Vám sdělujeme, že zdejší soud **nemá vydanou žádnou interní směrnicí**, kterou by byly stanoveny povinnosti týkající se pravidelné kontroly a výměny Flexibilních hadic v soudní budově a uzavírání rozvodů vody v soudní budově mimo pracovní dobu **(odpověď k otázce 1)**.

Jde-li o provádění kontroly Flexibilních hadic v soudní budově a v jakých intervalech je kontrola prováděna sdělujeme, že u zdejšího soudu jsou Flexibilní hadice instalovány. K jejich pravidelným kontrolám nedochází. Flexibilní hadice jsou umístěny v místnostech, které jsou během pracovní době využívány, až v případě poškození, na podnět zaměstnance, který zjistí závadu, dochází k jejich kontrole a následné výměně **(odpověď k otázce 2 a 3).**

V soudní budově se mimo běžnou provozní dobu soudu neuzavírají vodovodní ventily **(odpověď na otázku 4).**

Tímto považujeme Vaši žádost za zcela vyřízenou.

S pozdravem

**Silvie Hyklová**

vyšší soudní úřednice

pověřená vyřizováním žádosti

dle zák. č. 106/1999 Sb.