Název organizace: Okresní soud v Karviné – pobočka v Havířově

Adresa budovy: Havířov-Podlesí, Dlouhá třída 1647/46a

tel: +420 596 498 111, https://justice.cz/web/okresni-soud-v-karvine/, email: podatelna.havirov@osoud.kna.justice.cz

Uživatelský popis

- Přístup do budovy

- Vyhrazené parkovací stání (VPS)

Před budovou soudu se nachází 2 vyhrazená parkovací stání.

- Přístup ke vstupu do budovy

Přístup ke vstupu do budovy od parkoviště je bezbariérový po mírně stoupající ploše.

- Vstup do budovy

Vstupní dveře jsou automatické, samostatně posuvné do obou stran o šířce 160 cm na každou stranu, šířka průjezdu dveřmi je dostatečná. U vstupních dveří je také boční vchod s mechanickými dveřmi o šířce 90 cm a při provozu automatických dveří je uzamčený.

- Pohyb po budově – vertikální

- Schody

V celé budově soudu se nachází široké schodiště, jedná se o jedno centrální schodiště, jedno boční a jedno zadní únikové. Krajní hrany jsou reflexně označeny.

- Schodiště

V budově se nachází široké centrální schodiště vedoucí do 4. nadzemního podlaží. Do 5. nadzemního podlaží, kde sídlí Okresní státní zastupitelství v Karviné – pobočka v Havířově, vede pouze únikové schodiště a bezbariérový výtah. Schodiště jsou vybavena madly.

- Plošina

Nástupní plošina se v budově nenachází.

- Výtah

V budově jsou 3 totožné výtahy. Výtahy se nachází v přízemí budovy (automaticky otevírané dveře jsou o šířce 80 cm), výtahem se lze dostat do 4. nadzemního podlaží, pouze jedním výtahem se lze dostat do 5. nadzemního podlaží. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena sklopným sedadlem a zrcadlem na čelní stěně. Manipulační ovladač a tlačítka výtahu jsou ve výšce 80 – 110 cm.

- Pohyb po budově – horizontální

- Dveře

Manipulační prostor v celé budově je dostatečný. Do jednotlivých kanceláří a jednacích síní vede vstup jednokřídlými dveřmi o šířce 80 cm. Na chodbách se nacházejí propojovací protipožární dveře k jednotlivým kancelářím, jejichž šířka je 160 cm – dveře jsou dvoukřídlé. Tyto dveře jsou veřejnosti nepřístupné.

- Zúžený průchod

V budově se nenachází žádný zúžený průchod.

- Kontrastní značení ploch

Kontrastně jsou označeny hrany schodiště v budově.

- Navigační a orientační systém

Na každém podlaží budovy se nachází orientační tabule. Orientační tabule není samostatně osvětlená.

- Turnikety

Turnikety se v budově soudu nenachází.

- Klientská zóna

Vestibul je vybaven stolem, křesly a telefony. Jedná se o velmi široký bezbariérový prostor.

Podatelna, pokladna a informační kancelář se nacházejí v přízemí budovy. Vstup do těchto místností není bezbariérový, osobám se zdravotním omezením je nápomocen příslušník justiční stráže či personál soudu. Stejně tak vstup do jednacích síní není bezbariérový. Do všech místností se vstupuje přes práh dveří.

Jednokřídlé dveře na podatelnu a pokladnu se otevírají mechanicky. Šířka dveří na podatelnu je 76 cm, výška pultu je 106 cm.

Do pokladny soudu je průchod dveřmi o šířce 76 cm, výška pultu je 100 cm.

Vstup do kanceláře informačního oddělení je o šířce 80 cm jednokřídlými mechanickými dveřmi.

- Bezbariérové WC

- Popis umístění bezbariérového WC v budově

V přízemí budovy se nachází bezbariérové WC a je viditelně označeno. Toaleta je odemčená, volně přístupná.

- Předsíň (pokud je kabina WC přístupná z předsíně)

Předsíň před WC se nenachází.

- Dveře kabiny

Dveře do kabiny WC jsou jednokřídlé a otevírají se mechanicky, šíře dveří je 80 cm. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný.

- Kabina

Hloubka místnosti je 200 cm a šířka 150 cm.

- Vybavení kabiny

Toaleta je vybavena 2 sklopnými madly, umyvadlem ve výšce 86 cm a sklopným zrcadlem.

- Ostatní důležitá upozornění pro OZP

Všem osobám se zdravotním omezením je po celou dobu k dispozici doprovod justiční stráže či jiného personálu soudu, který je těmto osobám nápomocen.