	Analýza přístupnosti budovy pro osoby s postižením

	Název organizace:
	Okresní soud v Prostějově

	Adresa budovy:
	Havlíčkova 2936/16, 797 09 Prostějov

	www
	https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-prostejove/

	Email:
	podatelna@osoud.pro.justice.cz

	Telefon (spojovatelka-informační centrum)
	+ 420 582 401 611  

	Telefon (justiční stráž)
	+ 420 582 401 695

	Telefon (přivolání pomoci-bezpečnostní ředitel)
	+ 420 582 401 690

	Obecné informace:

Popis budovy:

Okresní soud v Prostějově se nachází na rohu ulic Havlíčkova a Partyzánská a je tvořen dvěma budovami – hlavní budova A z roku 1903 a vedlejší budova B z 60-tých let minulého století. Budovy jsou funkčně propojeny spojovacím krčkem v úrovni 2.NP hlavní budovy A. Stavebně technický stav konstrukcí dotčených prostor odpovídá stáří objektu.
Budova A Okresního soudu v Prostějově č. p. 2936 je umístěna na pozemku parc. č. 5387/1 v katastrálním území Prostějov. Budova B Okresního soudu v Prostějově Česká republika č. p. 3639 je umístěna na pozemku p.č. 5387/2 v katastrálním území Prostějov. Uvedené nemovitosti jsou ve vlastnictví ČR, právo hospodaření náleží organizační složce: Okresnímu soudu v Prostějově.

Budova A je půdorysného tvaru „L“ se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím, uliční fasáda je v neorenesančním zdobném stylu. V 1.PP jsou umístěny spisovny, dílna, prostory eskorty, kotelna a komunikační prostory. V 1.NP jsou umístěny kancelářské prostory, informační centrum, tiskové centrum, prostory justiční stráže a serverovna. Ve 2.NP se nachází prostory správy soudu, kancelářské prostory a kanceláře soudců. V posledním 3.NP jsou pak umístěny jednací síně, a kanceláře soudců. Vstup do objektu je z ulice Havlíčkova a z nádvoří. Objekt je vybaven přistavěným výtahem, který propojuje suterén s ostatními podlažími.
Pětipodlažní tzv. budova B byla počátkem 70. let minulého století postavena podle tehdejších standardů tehdy obvyklou nejlevnější technologií a byla propojena s historickou soudní budovou. V současné době v 1. NP ve směru do Havlíčkovy ulice je vybudována  podatelna, ve směru do dvora je rekonstruovaná kotelna pro otápění budovy B, sklad a garáž pro služební vozidlo, ve 2. NP ve směru do dvora je spisovna a servrovna pro budovu B. Ve směru do Havlíčkovy ulice bylo 2 podlaží zrekonstruováno v rámci rekonstrukce provedené v roce 2011 na kancelářské prostory. Další tři podlaží jsou využívána jako kanceláře. První dvě podlaží budovy jsou provedena v tradiční zděné technologii a další tři podlaží jsou tvořena železobetonovým skeletem a tzv. boletickými panely, bez jakékoliv tepelné izolace.
Budova B je přístupná pro veřejnost jen na podatelnu. Hlavní vstup do budov soudu je v budově A přes stanoviště JS, kde je prováděna kontrola vstupujících osob, věcí a zavazadel za pomoci detekčního rámu a RTG zavazadel. Tento vstup do budovy nebyl budován jako bezbariérový. Do budovy B se lze dostat výše uvedeným spojovacím krčkem.

Budovy nejsou rozděleny na veřejně přístupnou a veřejně nepřístupnou část. Veřejně přístupné jsou všechny prostory s výjimkou 1. PP budovy A, kotelny budovy B a garáží, půdních prostor a dalších režimových pracovišť (servrovny, justiční stráže apod.).

Osobní výtah nacházející se ve dvoře soudu byl vybudován jako přístavba ve dvorní části jižního křídla budovy A. Výtah má 5 stanic (1 PP, dvůr = bezbariérový přístup z Havlíčkovy ulice, 1. NP, 2 NP a 3. NP) a slouží k přepravě osob s pohybovým postižením. Bezbariérové WC se nachází ve 3. NP budovy A.

Navigační a orientační systém

Orientační tabule jsou umístěné v budově soudu.

Hlavní orientační tabule je umístěna u hlavního vstupu, kde jsou o kancelářích budov soudu. Dále jsou všechny kanceláře označeny příslušnými čísly spolu s uvedením jmen pracovníků kanceláře.
Akustický signál není k dispozici.

Použití Braillova písma je ve výtahu.

Vyvolávací systém instalován pouze v rámci jednacích síní.

V případě nutnosti ke k dispozici Justiční stráž, která podá potřebné informace týkající se orientace v budově, případně i doprovodí na místo.
Klientská zóna

Informační centrum umístěno v 1. NP soudu, přístup z chodby vpravo po vstupu, případně výtahem z prostoru dvoru soudu.

A/ Pohyb po budově soudu



	Pohybové postižení

	1
	Lze výškové rozdíly v budově (schodiště, vyrovnávací stupně, prahy vyšší než 2 cm atd.) překonat pomocí rampy, výtahu, schodišťové plošiny?  Není přístup do mezipater.
	ANO
	 X
	NE
	 

	
	Schod y- po vstupu hlavním vchodem, celkem 7 schodů,

Schodiště v hlavní budově soudu, šíře schodiště 182 cm, zábradlí ve výši 105 cm, kontrastní značení vždy první a poslední schod, schodiště vstup celkem 7 schodů, 250cm šířka, do vstupních dveří 1 schod, šířka 210cm

	
	
	
	

	
	V případě jiného řešení popište jak. 
	Vždy v případě potíží je možné kontaktovat Justiční stráž, která je k dispozici s pomocí, tel. 582 401 695.

	2
	Jsou vstupní dveře do budovy široké? 
	800 mm
	 
	900 mm
	 X

	
	Vstupní dveře šířka 160cm, křídla 80cm/80cm
	

	3
	Jsou ostatní dveře (do soudních síní) široké? 
	800 mm
	 
	900 mm
	 X

	
	Dveře do jednacích síní šířka zárubně 126, křídla 62/64cm
Informační centrum – šířka zárubně 117cm, křídla 75/42cm
	

	4
	Jsou v budově bezbariérové toalety? 
	ANO
	X 
	NE
	 

	
	· WC umístěno v 3. NP podlaží soudu

· přístup z chodby soudu – prostřednictvím výtahu

· bezbariérový vstup

· šíře vstupu 100cm



	5
	Jaké jsou rozměry bezbariérového WC
	rozměry WC

	
	Předsíň WC je trojúhelníkového tvaru, 220cm x 230 cm

Dveře kabiny WC jsou  jednokřídlé, 90cm, mechanické otevírání, WC zámek, madla 

Kabina  
· 2,60cm x 1,50cm

· ovladač dle normy 105cm střed

Vybavení kabiny
· záchodová mísa i prkýnko určené pro invalidy, ve výšce 48cm, vzdálenost ke stěnám -  87cm a 125cm

· splachování  umístěno na nádržce WC

· vedle mísy umístěno madlo

· umyvadlo uzpůsobené pro invalidy, ve výšce 82cm, šírka  66cm, + podjezd

· baterie pro invalidy

· Další vybavení
· nádoba na ubrousky


	2600 x 1500 mm 

	6
	Jsou vstupní dveře a dveře bezbariérových WC opatřena madlem ve výšce cca 900mm?
	ANO
	X 
	NE
	

	
	· WC má vstup z předsíně, kde se nachází umyvadlo a odpadkový koš, rozměry kabiny WC  2,60cm x 1,50cm



	7
	Jsou vstupní turnikety nebo jiná bezpečnostní zařízení doplněna variantním přístupem (otvíravé dveře) pro osoby s pohybovým postižením?
	ANO
	
	NE
	 X

	
	Vstup pro osoby s pohybovým postižením je za asistence Justiční stráže brankou do dvora, kde se nachází bezbariérový výtah.

 

	8
	Je velikost půdorysu kabiny výtahu min. 1000 x 1250 mm?
	ANO
	 
	NE
	 X

	
	Je velikost půdorysu kabiny výtahu min. 1100 x 1400 mm?
	ANO
	X 
	NE
	 

	
	· výtah umístěn v I. přízemním podlaží soudu, na konci chodby vpravo

· ovladače umístěny ve výšce 85-105cm, označení čísly, Braillovým písmem, akustické hlášení

· dveře se otevírají automaticky, dvoukřídlé, šíře 900 mm

· velikost klece 140x110cm

· vybavení klece výtahu – madlo, zrcadlo, sedátko

· výtah není evakuační


	

	9
	Je šířka dveří výtahu min. 800 mm?
	ANO
	 X
	NE
	 

	
	

	Sluchové postižení

	10
	Je v soudních síních osazena indukční smyčka?
	ANO
	
	NE
	X

	
	

	11
	Je u informací (resp. v  recepci nebo u ostrahy) umožněn indukční poslech?
	ANO
	 
	NE
	 X

	
	

	12
	Je možné si při jednání vybrat a zajistit tlumočení pro sluchově postižené?
	ANO
	 
	NE
	 X

	
	

	Zrakové postižení

	13
	Je v budově dodržen vizuální kontrast na schodištích? (Jde o kontrast každého prvního a posledního stupně v každém schodišťovém rameni oproti podlaze) 
	ANO
	X 
	NE
	 

	
	· prosklené dveře označeny formou gravírování

· vyrovnávací stupně označený žlutou kontrastní páskou 



	14
	Je výtah vybaven akustickým výstupem a osazen popiskami v Brailově písmu?
	ANO
	 X
	NE
	 

	
	

	
	

	B/ Vnější přístup k  budově soudu

	Pohybové postižení

	15
	Je od nejbližších zastávek MHD bezbariérový přístup do budovy? Jde zejména o snížené nájezdy na chodníky)
	ANO
	X 
	NE
	 

	16
	Je u budovy vyhrazené parkovací místo pro ZTP?
	ANO
	X
	NE
	 

	
	Podél budovy soudu jsou 2 vyhrazená parkovací stání

Nejbližší autobusová zastávka je na ulici Vápenice, kde zastavují autobusy MHD. 

	17
	Je bezbariérový přístup do budovy hlavním vchodem? 
	ANO
	 
	NE
	 X

	
	Přístup ke vstupu do budovy

· přístup z ulice Havlíčkova

· prostor před budovou je prostorný, dostatečně široký, povrch je klasický chodník, tedy dlaždice, úprava i pro nevidomé 

Vstup do budovy

· budova sídlí na ulici Havlíčkova, je přístupna 2 vchody:  hlavní, který není bezbariérový, dveře mechanické otevření, zádveří a následují schody, celkem 7 kusů, zábradlí po obou stranách,  dále prostor chodby, místo pro vstupní kontrolu u justiční stráže, přístup k výtahu, z ulice po levé straně hlavního vchodu je umístěno tlačítko zvonku pro přivolání justiční stráže, pro osoby se zdravotním postižením, které nemohou využít tento vchod, tlačítko umístěno ve výšce 63cm, druhý vchod je v prostoru dvoru soudu, vstup přes výtah, který splňuje bezbariérovost, přístup do všech podlaží soudu

· budova B je spojena s hlavní budovou „krčkem“, tato budova není bezbariérová, přístup do všech pater společným schodištěm

(Jde o přístup do budovy bez vyrovnávacích stupňů nebo bez schodů, nebo přístup pomocí rampy, plošiny nebo výtahu)

Poznámka: (přístup z chodníku bez vyrovnávacích stupňů nebo bez schodiště, pomocí rampy, plošiny, výtahu)

	18
	Je bezbariérový přístup do budovy jiným vchodem? (Jde o boční nebo zadní vchod, vjezd pro zásobování atd.)
	ANO
	X 
	NE
	 

	
	Z ulice po levé straně hlavního vchodu je umístěno tlačítko zvonku pro přivolání justiční stráže, pro osoby se zdravotním postižením, které nemohou využít tento vchod, tlačítko umístěno ve výšce 63cm, druhý vchod je v prostoru dvoru soudu, vstup přes výtah, který splňuje bezbariérovost, přístup do všech podlaží soudu.
	
	
	
	


Příloha fotodokumentace
Obrázek č. 1. a 2.  – Hlavní vchod do OS Prostějov, vchod do podatelny soudu v budově B
[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]


Ob
[image: image1.jpg]



Obrázek č. 3. – schodiště v hlavním vstupu 
[image: image5.jpg]



Obrázek č. 4. Hlavní schodiště 
[image: image6.jpg]HLASENI PORUCH
800115 115

KON





Obrázek č. 5 – výtah 
Obrázek č. 6 – interiér výtahu
[image: image7.jpg]



Obrázek č. 7 – vyhrazené stání podél budovy OS Prostějov
[image: image2.jpg]" ;3::

=

= =
WP ey 2
Y Ze b e

WYY
v

by

e
I
ot
et 23

ot

e

i,

A EEie
[P en T
S a
T
-





[image: image8.jpg]=




[image: image9.jpg]



Obrázek č. 8. a 9. – bezbariérové WC – vstup, interiér
Požadavky vyplývají ze stavebního zákona č.183/2006 Sb. a z prováděcích vyhlášek SZ  - vyhláška č.398/2009 Sb.


